# 4.СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)

1.	Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.

2.	Проведення лабораторних досліджень, зокрема:

a.	розгорнутий клінічний аналіз крові;

b.	група крові і резус-фактора;

c.	біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; сироватковий прокальцитонін, тропонін I або Т, високочутливий (hs-cTnI); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (АNA)) глікозильований гемоглобін, глюкоза;

d.	ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові;

e.	ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (кількісне визначення), антистрептолізин-О (кількісне визначення));

f.	коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ));

g.	глюкоза в цільній крові;

h.	глюкозотолерантний тест;

i.	дослідження спинномозкової рідини;

j.	аналіз сечі загальний;

k.	мікроальбумін у сечі;

l.	кетони (ацетон) сечі;

m.	копрограма;

n.	тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, SARS-CoV-2, грип;

o.	бактеріологічні дослідження з визначенням патогенної флори, умовно патогенних та облігатних бактерій, а також мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу, серотипування та чутливість до антибактеріальної терапії;

p.	інші лабораторні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

3.	Проведення інструментальних обстежень, зокрема:

a.	електрокардіографія (ЕКГ);

b.	ультразвукові дослідження, зокрема, із проведенням доплерографії;

c.	ендоскопічні дослідження;

d.	рентгенологічні дослідження, зокрема, комп’ютерна томографія (зокрема, з внутрішньовенним контрастуванням);

e.	магнітно-резонансна томографія (зокрема, з внутрішньовенним контрастуванням);

f.	інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

4.	Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, які цього вимагають, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.

5.	Надання кисневої підтримки пацієнту/пацієнтці у разі потреби.

6.	Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнта/пацієнтки без застосування хірургічних операцій.

7.	Проведення інтенсивної терапії пацієнту/пацієнтці у випадку виникнення у них загрозливих для життя станів.

8.	Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей у ЗОЗ або на умовах договору підряду.

9.	Надання пацієнтам послуг з  реабілітації в гострому періоді реабілітації (за відсутності протипоказань) в стаціонарних умовах та направлення пацієнта/пацієнтки для отримання реабілітаційної допомоги у післягострому та довготривалому періодах реабілітації.

10.	Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.

11.	Забезпечення цілодобового лікарського спостереження та медсестринського догляду.

12.	Проведення заходів із профілактики захворювань.

13.	Направлення пацієнта/пацієнтки (за потреби) в інші заклади охорони здоров'я (ЗОЗ)/підрозділи для надання їм спеціалізованої та/або паліативної медичної допомоги.

14.	Інформування пацієнтів та/або опікунів чи родичів щодо отримання безкоштовних медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів в умовах стаціонару.

15.	Забезпечення лікарськими засобами, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель МОЗ, за рахунок інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також лікарськими засобами, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.

16.	Забезпечення харчуванням в умовах стаціонару.

17.	Забезпечення проведення оцінювання функціонування пацієнта/пацієнтки експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи, відповідно до Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 р. № 1338.

18.	Забезпечення надання медичної допомоги  засобами телемедицини (телеконсультування/телевідеоконсультування у режимі реального або відкладеного часу, теледіагностики, спостереження у режимі віддаленого моніторингу, телеметрії).

19.	Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної та/або реабілітаційної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини відповідно до нормативно-правових актів.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дітям):

1.	Надання медичної допомоги дітям із гострими та хронічними захворюваннями, зокрема, у відділенні інтенсивної терапії відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2.	Цілодобове проведення інструментальних досліджень в умовах стаціонару - для надавачів, що надають ургентну медичну допомогу.

3.	Цілодобове проведення лабораторних досліджень у ЗОЗ.

Додаткові вимоги до обсягу медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація) (для надання медичної допомоги дорослим):

1.	Надання медичної допомоги дорослим із гострими та хронічними захворюваннями, зокрема, у відділенні інтенсивної терапії відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2.	Цілодобове проведення інструментальних досліджень в умовах стаціонару ЗОЗ - для надавачів, що надають ургентну медичну допомогу.

3.	Цілодобове проведення лабораторних досліджень у ЗОЗ.

СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Умови закупівлі медичних послуг

Умови надання послуги: стаціонарно (критичні*) .

Підстави надання послуги (критичні*) :

●       направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;

●       направлення лікуючого лікаря;

●       доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;

●       переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ;

●       самозвернення у невідкладному стані.

Вимоги до організації надання послуги:

1.	Наявність приймального відділення або відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, обладнаного відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення, для забезпечення первинного огляду пацієнтів з визначенням їх маршрутизації (критичні*).

2.	Наявність відділення/палати інтенсивної терапії, обладнаних відповідно до табеля матеріально-технічного оснащення (критичні*).

3.	Забезпечення ліжок кисневими точками для проведення кисневої терапії у відділенні (критичні*).

4.	Забезпечення проведення лабораторних досліджень, передбачених специфікаціями надання медичних послуг, у ЗОЗ або на умовах договору підряду (критичні*).

5.	Забезпечення проведення інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та наявного обладнання у ЗОЗ, проведення комп’ютерної томографії та магнітно-резонансна томографія у ЗОЗ або на умовах оренди, або договору підряду, або на інших умовах користування (критичні*).

6.	Організація забезпечення компонентами та препаратами крові (критичні*).

7.	Надання пацієнтам послуг з реабілітації в гострому періоді реабілітації (за відсутності протипоказань) в стаціонарних умовах, складання індивідуального реабілітаційного плану та направлення пацієнтів в інший ЗОЗ/підрозділ для отримання реабілітаційної допомоги у післягострому та довготривалому періодах реабілітації (критичні*).

8.	Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг, зокрема засобами телемедицини, для своєчасного та ефективного надання медичної допомоги пацієнтам (базові*).

9.	Обов’язкове інформування пацієнтів щодо можливості отримання інших необхідних медичних послуг безоплатно за рахунок коштів програми медичних гарантій (допоміжні*).

10.	Інформування пацієнтів щодо можливостей профілактики та лікування, залучення до ухвалення рішень щодо їхнього здоров'я, узгодження плану лікування з пацієнтами відповідно до їхніх очікувань та можливостей (критичні*).

11.	Забезпечення права пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні/палаті інтенсивної терапії, на допуск до нього/неї відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними чинними нормативно-правовими актами (базові*).

12. Дотримання порядку визначення діагностичних критеріїв  та проведення процедури констатації смерті мозку людини відповідно до чинних нормативно-правових актів. Показник виконання проведення процедури до кінця року має становити не менше 5% від усіх випадків з наявними клінічними підставами (критичні*).

13.	Наявність затверджених у ЗОЗ уніфікованих клінічних протоколів та/або нових клінічних протоколів та клінічних маршрутів пацієнтів надання медичної допомоги для певних нозологічних форм або патологічних станів пацієнтів (критичні*).

14.	Наявність плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю та стандартних операційних процедур, відповідно до чинного законодавства (критичні*).

15.	Наявність плану протиепідемічної готовності/реагування на випадок виявлення особливо небезпечних інфекційних хвороб (критичні*).

16.	Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості (базові*).

17.	Здійснення закупівлі лікарських засобів,  визначених Національним переліком основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я (критичні*).

18.	Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених ЗОЗ або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, зокрема після закінчення строку дії договору з НСЗУ (критичні*).

19.	Дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, зокрема виявлення ознак насильства у пацієнта/пацієнтки та повідомлення відповідних служб відповідно до вимог законодавства (базові*).

20.	Дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною (базові*).

21.	Забезпечення проведення консультацій, зокрема засобами телемедицини (телеконсультування у режимі реального часу) (критичні*).

22.	Забезпечення дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної та/або реабілітаційної допомоги, у тому числі з використанням методів і засобів телемедицини відповідно до нормативно-правових актів (базові*).

23. Забезпечення залучення до надання медичної допомоги лікарів-інтернів, які проходять підготовку на визначених у встановленому порядку базах стажування лікарів (фармацевтів)-інтернів і в закладах охорони здоров’я, в яких лікарі (фармацевти)-інтерни проходять практичну частину підготовки в інтернатурі, під керівництвом лікарів-кураторів з дотриманням вимог безпеки пацієнтів та належної якості медичної допомоги (базові*).

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дітям):

1.	Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії для дітей - щонайменше 9 ліжок (критичні*).

2.	Забезпечення цілодобового проведення лабораторних та інструментальних досліджень у ЗОЗ - для надавачів, що надають ургентну медичну допомогу (критичні*).

3.	Забезпечення цілодобового проведення лабораторних досліджень у ЗОЗ (критичні*).

4.	Наявність окремих сімейних палат, обладнаних відповідно до табеля оснащення профільного відділення, для сумісного перебування батьків або членів родини або інших законних представників разом з дитиною упродовж надання їй медичної та/або реабілітаційної допомоги (критичні*).

5.	Наявність у ЗОЗ відділу з інфекційного контролю (критичні*).

Додаткові вимоги до організації надання послуги (для надання медичної допомоги дорослим):

1.	Наявність відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги - для надавачів, що надають ургентну медичну допомогу (критичні*).

2.	Наявність відділення анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділення інтенсивної терапії - щонайменше 12 ліжок (критичні*).

3.	Забезпечення цілодобового проведення інструментальних досліджень у ЗОЗ - для надавачів, що надають ургентну медичну допомогу (критичні*).

4.	Забезпечення цілодобового проведення лабораторних досліджень у ЗОЗ (критичні*).

5.	Наявність у ЗОЗ відділу з інфекційного контролю (критичні*).

Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:

1.     За місцем надання медичних послуг (критичні*):

a.	Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку, та/або лікар-терапевт, та/або лікар-терапевт підлітковий, та/або лікар-алерголог, та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург дитячий, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний – щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, 2 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 2 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом (цілодобовий пост).

b.	Сестра медична / брат медичний – щонайменше 4 особи, 2 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 2 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом (цілодобовий пост).

2.     У ЗОЗ (критичні*):

a.	Лікар-ендоскопіст та/або лікар з ультразвукової діагностики, та/або лікар-рентгенолог, та/або лікар з функціональної діагностики – щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

b.	Рентгенолаборант – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

c.	Лікар-епідеміолог – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

2.1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії (критичні*):

a.	Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий (за умови надання допомоги дітям) – щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом (цілодобовий пост).

b.	Сестра медична / брат медичний  – щонайменше 4 особи, 2 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 2 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом (цілодобовий пост).

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах (для надання медичної допомоги дітям):

1.     За місцем надання медичних послуг (критичні*):

a.	Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку та/або лікар-алерголог дитячий, та/або лікар-гастроентеролог дитячий, та/або лікар-гематолог дитячий, та/або лікар-дерматовенеролог дитячий, та/або лікар-ендокринолог дитячий, та/або лікар-імунолог дитячий, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст дитячий, та/або лікар-кардіолог дитячий, та/або лікар-кардіоревматолог дитячий, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невролог дитячий, та/або лікар-нейрохірург дитячий, та/або лікар-нефролог дитячий, та/або лікар-ортопед-травматолог дитячий, та/або лікар-отоларинголог дитячий, та/або лікар-офтальмолог дитячий, та/або лікар-педіатр, та/або лікар-педіатр-неонатолог, та/або лікар-пульмонолог дитячий, та/або лікар-ревматолог дитячий, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог дитячий, та/або лікар-хірург дитячий – щонайменше 4 особи із зазначеного переліку додатково до основного переліку, 2 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 2 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

b.	Сестра медична / брат медичний – щонайменше 8 осіб додатково до основного переліку, 4 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 4 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом (цілодобовий пост).

2.     У ЗОЗ (критичні*):

a.	Лікар фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт – щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

b.	Фізичний терапевт та/або ерготерапевт – щонайменше 1 особа із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

c.	Лікар-ендоскопіст – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

d.	Лікар з ультразвукової діагностики, який пройшов підготовку з ультразвукової діагностики в педіатрії (курс тематичного удосконалення), – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

e.	Лікар-рентгенолог – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

f.	Лікар з функціональної діагностики – щонайменше 1 особа додатково до основного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

g.	Лікар-лаборант та/або бактеріолог, та/або біохімік – щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, 1 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 1 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

h.	Фельдшер-лаборант та/або цитоморфолог, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант – щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

i.	Рентгенолаборант – щонайменше 3 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

2.1. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дітей (критичні*):

a.	Лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

b.	Сестра медична  брат медичний – щонайменше 8 осіб додатково до основного переліку, 4 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 4 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом (цілодобовий пост).

Додаткові вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах (для надання медичної допомоги дорослим):

1.     За місцем надання медичних послуг (критичні*):

a.	Лікар-акушер-гінеколог та/або лікар-терапевт, та/або лікар-алерголог, та/або лікар-гастроентеролог, та/або лікар-гематолог, та/або лікар-геріатр, та/або лікар-дерматовенеролог, та/або лікар-ендокринолог, та/або лікар-імунолог, та/або лікар-імунолог клінічний, та/або лікар-інфекціоніст, та/або лікар-кардіолог, та/або лікар-кардіолог інтервенційний, та/або лікар-кардіолог-електрофізіолог, та/або лікар-комбустіолог, та/або лікар-невропатолог, та/або лікар-нейрохірург, та/або лікар-нефролог, та/або лікар-ортопед-травматолог, та/або лікар-отоларинголог, та/або лікар-офтальмолог, та/або лікар-пульмонолог, та/або лікар-ревматолог, та/або лікар-токсиколог, та/або лікар-уролог, та/або лікар-хірург, та/або лікар-хірург-проктолог, та/або лікар-хірург судинний, та/або лікар-хірург серцево-судинний, та/або лікар-хірург торакальний – щонайменше 6 осіб із зазначеного переліку додатково до основного переліку, 3 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 3 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом (цілодобовий пост).

b.	Сестра медична / брат медичний – щонайменше 8 осіб додатково до основного переліку, 4 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 4 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

2.     У ЗОЗ (критичні*):

a.	Лікар  фізичної та реабілітаційної медицини та/або лікар з лікувальної фізкультури, та/або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, та/або лікар-фізіотерапевт, та/або фізичний терапевт, та/або ерготерапевт – щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

b.	Лікар-ендоскопіст – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

c.	Лікар з ультразвукової діагностики – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

d.	Лікар-рентгенолог – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

e.	Лікар з функціональної діагностики – щонайменше 1 особа додатково до основного переліку, яка працює за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

f.	Лікар-лаборант та/або бактеріолог, та/або біохімік – щонайменше 2 особи із зазначеного переліку, 1 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 1 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

g.	Фельдшер-лаборант та/або цитоморфолог, та/або лаборант клініко-діагностичної лабораторії, та/або лаборант – щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

h.	Рентгенолаборант – щонайменше 2 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

2.1. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дорослих (критичні*):

a.	Лікар-анестезіолог – щонайменше 4 особи додатково до основного переліку, які працюють за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ або за сумісництвом.

b.	Сестра медична / брат медичний – щонайменше 8 осіб додатково до основного переліку, 4 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 4 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

2.2. У відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги для надавачів, що надають ургентну медичну допомогу (критичні*):

a.	Лікар з медицини невідкладних станів – щонайменше 2 особи, 1 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 1 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

b.	Сестра медична / брат медичний та/або фельдшер, та/або фельдшер з медицини невідкладних станів – щонайменше 4 особи із зазначеного переліку, 2 з яких за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, та 2 або за основним місцем роботи в цьому ЗОЗ, або за сумісництвом.

Вимоги до переліку обладнання:

1.     У ЗОЗ (критичні*):

a.	резервне джерело електропостачання;

b.	автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007;

c.	 система ультразвукової візуалізації, зокрема на основі ефекту Доплера;

d.	 електрокардіограф багатоканальний;

e.	система рентгенівська діагностична.

1.1. У відділенні/палаті інтенсивної терапії (критичні*):

a.	приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b.	система   забезпечення киснем: із концентрацією кисню на рівні не менше 93±3% та тиском на рівні не менше 0,4 МПа, що забезпечується шляхом системи централізованого постачання кисню та/або кисневих концентраторів на кожне ліжко інтенсивної терапії зі швидкістю потоку кисню щонайменше 20 л/хв, зокрема, для забезпечення необхідного потоку та тиску кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ;

c.	 апарат штучної вентиляції легенів;

d.	ларингоскоп з набором клинків;

e.	система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t), зокрема, з комплектами відповідних манжеток та датчиків для дітей усіх вікових груп у випадку надання допомоги дітям – щонайменше 2;

f.	портативний дефібрилятор з функцією синхронізації, зокрема, з електродами для дефібриляції дітей усіх вікових груп у випадку надання допомоги дітям;

g.	автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 4;

h.	аспіратор (відсмоктувач).

2. 	За місцем надання медичних послуг (критичні*):

a.	централізована та/або змішана, та/або децентралізована система постачання кисню з наявністю кисневих вихідних точок (розеток) у ліжок відділенні;

b.	автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 10;

c.	мішок ручної вентиляції легенів;

d.	глюкометр;

e.	пульсоксиметр – щонайменше 4;

f.	тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку;

g.	термометр безконтактний – щонайменше 2;

h.	ваги медичні, ростомір медичний, медичні ваги для немовлят (для дитячих відділень) за потребою.

Додаткові вимоги до переліку обладнання (для надання медичної допомоги дітям):

1.     У ЗОЗ (критичні*):

a.	система рентгенівської комп'ютерної томографії у ЗОЗ або на умовах оренди, або договору підряду, або на інших умовах користування із забезпеченням цілодобового доступу;

b.	система ультразвукової візуалізації з кольоровим доплером і набором датчиків для дітей різного віку замість системи ультразвукової візуалізації, зокрема на основі ефекту Доплера.

1.1.У приймальному відділенні (критичні*):

a.	глюкометр;

b.	електрокардіограф багатоканальний;

c.	портативний дефібрилятор з функцією синхронізації, зокрема, з електродами для дефібриляції дітей усіх вікових груп у випадку надання допомоги дітям;

d.	система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);

e.	мішок ручної вентиляції легенів.

1.2   У лабораторії (критичні*):

a.	аналізатор газів крові;

b.	гематологічний аналізатор;

c.	коагуляційний аналізатор;

d.	біохімічний аналізатор;

e.	аналізатор сечі.

1.3. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дітей (критичні*):

a.	приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b.	система централізованого постачання кисню з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%,  тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв;

c.	апарат штучної вентиляції легенів для дітей усіх вікових груп – щонайменше 8;

d.	апарат штучної вентиляції легенів портативний транспортний з автономними живленням для дітей усіх вікових груп;

e.	система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) для дітей усіх вікових груп з комплектами відповідних манжеток та датчиків – щонайменше 8, щонайменше 1 з яких із можливістю вимірювання рівня CO2;

f.	пульсоксиметр для дітей усіх вікових груп – щонайменше 9;

g.	автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 14;

h.	пристрій для прискореної внутрішньовенної інфузії під тиском;

i.	електрокардіограф багатоканальний для дітей усіх вікових груп;

j.	аспіратор (відсмоктувач) – щонайменше 8;

k.	ларингоскоп з набором клинків або відеоларингоскоп – щонайменше 4;

l.	відкрита реанімаційна система для виходжування новонароджених – щонайменше 4;

m.	набір (укладка) для реанімації – щонайменше 2;

n.	мішок ручної вентиляції легенів – щонайменше 6;

o.	ваги електронні – щонайменше 4;

p.	система рентгенівська діагностична портативна;

q.	стійка пересувна для вертикальних рентгенівських знімків;

r.	система ультразвукової візуалізації цифрова з кольоровим доплером і набором датчиків:

i. конвексний (абдомінальний);

ii. лінійний (для дослідження судин);

iii. секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ЕХОКс).

Додаткові вимоги до переліку обладнання (для надання медичної допомоги дорослим):

1.     У ЗОЗ (критичні*):

a.	система комп'ютерної томографії або система магнітно-резонансної томографії у ЗОЗ або на умовах оренди, або договору підряду, або на інших умовах користування із забезпеченням цілодобового доступу;

b.	гнучкий відеогастроскоп - для багатопрофільних надавачів, що надають ургентну медичну допомогу;

c.	гнучкий відеоколоноскоп - для багатопрофільних надавачів, що надають ургентну медичну допомогу;

d.	гнучкий відеобронхоскоп - для багатопрофільних надавачів, що надають ургентну медичну допомогу.

1.1.  У відділенні екстреної (невідкладної) медичної допомоги для надавачів, що надають ургентну медичну допомогу (критичні*):

a.	приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b.	система централізованого постачання кисню з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція, та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%,  тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв;

c.	неінвазивна система вентиляції легенів (BIPAP/CPAP);

d.	система ультразвукової візуалізації портативна;

e.	глюкометр;

f.	електрокардіограф багатоканальний;

g.	портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

h.	система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t);

i.	мішок ручної вентиляції легенів.

1.2.  У лабораторії (критичні*):

a.     аналізатор газів крові;

b. 	гематологічний аналізатор;

c.     коагуляційний аналізатор;

d. 	біохімічний аналізатор;

e.     аналізатор сечі.

1.3. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та/або відділенні інтенсивної терапії для дорослих (критичні*):

a.	приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів;

b.	система централізованого постачання кисню з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція, та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%,  тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв;

c.	апарат штучної вентиляції легенів – щонайменше 11;

d.	апарат штучної вентиляції легенів портативний транспортний з автономним живленням – щонайменше 2;

e.	 система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) – щонайменше 11, щонайменше 2 з яких із можливістю вимірювання рівня CO2;

f.	пульсоксиметр – щонайменше 6;

g.	автоматичний дозатор лікувальних речовин – щонайменше 14;

h.	електрокардіограф багатоканальний;

i.	електрокардіостимулятор зовнішній;

j.	портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;

k.	аспіратор (відсмоктувач) – щонайменше 11;

l.	апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка» (у разі відсутності відділення екстракорпоральної детоксикації);

m.	мішок ручної вентиляції легенів – щонайменше 4;

n.	система рентгенівська діагностична портативна;

o.	набір (укладка) для реанімації – щонайменше 2;

p.	система ультразвукової візуалізації з кольоровим доплером і набором датчиків:

i.	лінійний (для дослідження судин) з середньою частотою 7,5 МГц шириною      40-50 мм;

ii.	конвексний (абдомінальний) з частотою 2-6 МГЦ;

iii.	секторний з фазованою решіткою (кардіальний для ЕХОКс) з частотою 2-4 МГц.

Інші вимоги (критичні*):

1.	Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (зберігання, використання).

2.	Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі та потребує такої ліцензії.

*Критерії поділу умов закупівлі за рівнями вимог відповідно до пункту 5 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.